ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к протоколу общего собрания собственников

помещений МКД  № 1 ул. Полесская с.Октябрьский

№ОП1/01  от «05» августа 2019 г.

Председатель собрания ________________/___________________/

Секретарь собрания ___________________ /__________________/

Структура платы и перечень работ за содержание и обслуживание

мест общего пользования  и общедомового имущества за 1 месяц

МКД № 1 ул. Полесская с. Октябрьский, Завьяловского района

| № п/п | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Размер платы, руб. за 1кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  | 2,72 |
| 1.1. | Обслуживание системы ХВС, ГВС, отопления в т.ч.: | Периодичность: | 1,27 |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание трубопроводов и ревизия запорно-регулировочной арматуры, промывка и опрессовка систем. Сдача на поверку манометров. | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. | Проведение технического осмотра систем ХВС, ГВС, отопления | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.3. | Ремонт вышедшего из строя оборудования систем ХВС, ГВС, отопления | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. | Гидравлическое испытание и промывка системы внутридомового центрального отопления | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 1.1.5. | Снятие показаний общедомовых групп учета по воде, прием показаний индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Обслуживание и ремонт системы водоотведения в т.ч.: | Периодичность: | 0,75 |
| 1.2.1. | Ликвидация засоров канализационных труб | По мере необходимости |  |
| 1.2.2. | Проведение технического осмотра системы водоотведения | 1 раз в месяц |  |
| 1.2.3. | Устранение переломов канализационных труб, замена неисправных муфт, небольших участков труб – до 1 м. | По мере необходимости |  |
| 1.3. | Обслуживание и ремонт электрооборудования в т.ч.: | Периодичность: | 0,7 |
| 1.3.1. | Ревизия поэтажных щитков и ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, кабельных наконечников, подтяжкой клеммников, проверка соединений с заземлением, удаление пыли) | 1 раз в год |  |
| 1.3.2. | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, щитков поэтажных, щитов электрощитовой. Обеспечение в исправном состоянии освещения входных групп, лестничных площадок и технических помещений. | Постоянно |  |
| 1.3.3. | Проведение визуального осмотра щитков поэтажных, щитов электрощитовой, ВРУ на предмет окисления, подгорания проводов, предохранителей, разъединителей в местах соединения. | 1 раз в месяц |  |
| 1.3.4. | Электроизмерительные работы | По мере необходимости |  |
| 1.3.5. | Снятие показаний общедомовых, прием показаний индивидуальных электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в том числе: |  | 4,60 |
| 2.1. | Уборка мест общего пользования (подъездов), в т.ч.: | Периодичность: | 1,83 |
| 2.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |  |
| 2.1.3. | Протирка почтовых ящиков и перил | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.4. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.5. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.6. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  |
| 2.1.7. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств. | 2 раза в год |  |
| 2.1.8. | Отчистка входной группы и досок объявлений от не актуальной информации. | По мере необходимости |  |
| 2.1.9. | Мытье окон в подъезде | 1 раз в год |  |
| 2.2 | Содержание придомовой территории, в т.ч.: | Периодичность: | 2,77 |
| 2.2.1. | Подметание асфальтированной придомовой территории | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.2. | Уборка площадки перед входными группами, подметание со ступеней и площадок | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.3. | Покос травы, уход за газоном и отмосткой. | Лето / по мере необходимости |  |
| 2.2.4. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.5. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; Отчистка территории от наледи и льда | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.6. | Подметание территории в дни без снегопада; Сдвигание свежее выпавшего снега в дни сильных снегопадов | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.7. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  |
| 2.2.8. | Механизированная уборка придомовой территории (спецтехника в зимний период) | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.10. | Содержание земельного участка с малыми архитектурными формами | постоянно |  |
| 3. | Обслуживание общестроительных конструкций (кровля, оконные проёмы, МОП, стены, отмостки и др.), в том числе: |  | 2,09 |
| 3.1. | Профилактический осмотр и контроль за состоянием наружного фасада МКД | 2 раза в год | 2,09 |
| 3.2. | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации. | По мере необходимости |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание слуховых окон и продухов в подвальных помещениях | 2 раза в год зима/лето |  |
| 3.4. | Дератизация и дезинфекция в подвалах | По мере необходимости |  |
| 3.5. | Контроль и ремонт за подвальными и чердачными дверями | Постоянно |  |
| 3.6. | Подготовка входной группы к сезонной эксплуатации (плотность прилегания входных дверей, ремонт доводчиков, пружин и т.д.) | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 3.7. | Штукатурно-малярные работы | По мере необходимости |  |
| 3.8. | Технический осмотр чердака, кровли и устранение текущих неисправностей | 2 раза в год |  |
| 3.9. | Контроль и ремонт за оконными проемами в МОП | Постоянно |  |
| 3.10. | Проверка работоспособности вентиляционных каналов | 2 раза в год |  |
| 3.11. | Столярно-плотницкие работы | По мере необходимости |  |
| 4. | Перечень работ по содержанию и ремонту лифта: |  | 2,62 |
| 4.1. | Осмотр, техническое обслуживание и ремонт лифта | 1 раз в год, ремонт по мере необходимости | 2,62 |
| 4.2. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта | Постоянно |  |
| 4.3. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | Постоянно |  |
| 4.4. | Проведение технического освидетельствования лифта, в том числе после замены элементов оборудования | По тех. регламенту, не менее 1 раз в год |  |
| 5. | Техническое обслуживание общедомовых узлов учета тепловой энергии | постоянно | 0,80 |
| 6. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0,90 |
| 7. | Управление многоквартирным домом | постоянно | 2,00 |
| 8. | Организация сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп | постоянно | 0,24 |
| Итого содержание: |  | за 1 месяц | 15,97 |
| 9. | Текущий ремонт | По решению собственников | 2,50 |