ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору управления МКД

№77 ул. Калинина с. Завьялово

№___________  от «________» __________________ 20____г.

Структура платы и перечень работ

за содержание и обслуживание мест общего пользования  за 1 месяц

МКД № 77 ул. Калинина с. Завьялово

| № п/п | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Размер платы, руб. за 1кв.метр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  |  | 2,13 |
| 1.1. | Обслуживание системы ХВС, ГВС в т.ч.: |  | Периодичность: | 0,81 |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание трубопроводов и ревизия запорно-регулировочной арматуры, промывка и опрессовка систем. Сдача на поверку манометров. |  | 1 раз в год |  |
| 1.1.2. | Проведение технического осмотра систем ХВС, ГВС |  | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.3. | Ремонт вышедшего из строя оборудования систем ХВС, ГВС, отопления |  | По мере необходимости |  |
| 1.1.4. | Снятие показаний общедомовых групп учета по воде |  | 1 раз в месяц |  |
| 1.2. | Обслуживание системы отопления в т.ч.: |  | Периодичность: | 0,41 |
| 1.2.1. | Техническое обслуживание трубопроводов и ревизия запорно-регулировочной арматуры, промывка и опрессовка систем. |  | 1 раз в год |  |
| 1.2.2. | Проведение технического осмотра системы отопления |  | 1 раз в месяц |  |
| 1.1.4. | Гидравлическое испытание и промывка системы центрального отопления |  | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |
| 1.3. | Обслуживание и ремонт системы водоотведения, в т.ч.: |  | Периодичность: | 0,31 |
| 1.3.1. | Промывка (прочистка) общедомовых трубопроводов канализации |  | 2 раза в год и по мере необходимости |  |
| 1.3.2. | Проведение технического осмотра системы водоотведения |  | 1 раз в месяц |  |
| 1.3.3. | Обслуживание канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов |  | По мере необходимости |  |
| 1.4. | Обслуживание и ремонт электрооборудования в т.ч.: |  | Периодичность: | 0,60 |
| 1.4.1. | Ревизия поэтажных щитков и ВРУ (с зачисткой контактных поверхностей, кабельных наконечников, подтяжкой клеммников, проверка соединений с заземлением, удаление пыли) |  | 1 раз в год |  |
| 1.4.2. | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, щитков поэтажных, щитов электрощитовой. Обеспечение в исправном состоянии освещения входных групп, лестничных площадок и технических помещений. |  | Постоянно |  |
| 1.4.3. | Проведение визуального осмотра щитков поэтажных, щитов электрощитовой, ВРУ на предмет окисления, подгорания проводов, предохранителей, разъединителей в местах соединения. |  | 1 раз в месяц |  |
| 1.4.4. | Электроизмерительные работы |  | По мере необходимости |  |
| 1.4.5. | Снятие показаний домовых, индивидуальных электросчетчиков |  | 1 раз в месяц |  |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории, в том числе: |  |  | 3,20 |
| 2.1. | Уборка мест общего пользования (подъездов), в т.ч.: |  | Периодичность: | 1,40 |
| 2.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей |  | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа |  | 3 раза в неделю |  |
| 2.1.3. | Протирка почтовых ящиков и перилл |  | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.4. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов. |  | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.5. | Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц |  |
| 2.1.6. | Обметание пыли с потолков |  | 2 раза в год |  |
| 2.1.7. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств. |  | 2 раза в год |  |
| 2.1.8. | Отчистка входной группы и досок объявлений от не актуальной информации. |  | По мере необходимости |  |
| 2.1.9. | Мытье окон в подъезде |  | 1 раз в год |  |
| 2.2 | Содержание придомовой территории, в т.ч.: |  | Периодичность: | 1,80 |
| 2.2.1. | Подметание асфальтированной придомовой территории |  | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.2. | Уборка площадки перед входными группами, подметание со ступеней и площадок |  | Лето / 5 раз в неделю |  |
| 2.2.3. | Покос травы, уход за газоном и отмосткой. |  | Лето / по мере необходимости |  |
| 2.2.4. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см |  | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.5. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами; Отчистка территории от наледи и льда |  | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.6. | Подметание территории в дни без снегопада; Сдвигание свежее выпавшего снега в дни сильных снегопадов |  | Зима / по мере необходимости |  |
| 2.2.7. | Очистка урн от мусора |  | 5 раз в неделю |  |
| 2.2.8. | Механизированная уборка придомовой территории (спецтехника в зимний период) |  | Зима / по мере необходимости |  |
| 3. | Обслуживание общестроительных конструкций (кровля, оконные проёмы, МОП, стены, отмостки и др.), в том числе: |  |  | 1,44 |
| 3.1. | Профилактический осмотр и контроль за состоянием наружного фасада МКД | 2 раза в год |  | 1,44 |
| 3.2. | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации, очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости |  |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание слуховых окон на чердаках и продухов в подвальных помещениях | 2 раза в год зима/лето |  |  |
| 3.4. | Дератизация и дезинфекция в подвалах | По мере необходимости |  |  |
| 3.5. | Контроль и ремонт за подвальными и чердачными дверями | Постоянно |  |  |
| 3.6. | Подготовка входной группы к сезонной эксплуатации (плотность прилегания входных дверей, ремонт доводчиков, пружин и т.д.) | 1 раз в год перед отопительным сезоном |  |  |
| 3.7. | Технический осмотр чердака, кровли. | 1 раз в год |  |  |
| 3.8. | Контроль и ремонт за оконными проемами в МОП | Постоянно |  |  |
| 3.9. | Проверка вентиляции на работоспособность | 2 раза в год |  |  |
| 4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,00 |
| 5. | Управление многоквартирным домом | постоянно |  | 1,78 |
| 6. | Обслуживание теплосчетчика | постоянно |  | 0,46 |
| Итого содержание: |  | за 1 месяц |  | 10,01 |
| 7. | Текущий ремонт | По решению собственников |  | 3,0 |